Приложение № 3

к Договору управления многоквартирный домом

от________________________ №___________

Состав работ по содержанию, обслуживанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме, управлению многоквартирным домом и их стоимость

| № п/п | Наименование работ* | Тариф, руб./месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и обслуживание придомовой территории | 1,29 |
|  | Уборка бетонных ступней и площадок перед входом в подъезд |  |
|  | Уборка асфальтобетонного покрытия |  |
|  | Уборка отмостков |  |
|  | Уборка приямков |  |
|  | Уборка газонов от случайного мусора |  |
| 2 | Эксплуатация и обслуживание оборудования дома | 9,47 |
|  | Обследование состояния инженерных систем и устройств (система ХВС, система водоотведения, система отведения ливневых вод) |  |
|  | Прочистка стояков системы водоотведения |  |
|  | Эксплуатация и обслуживание электротехнического оборудования |  |
|  | Обследование состояния строительных конструкций и конструктивных элементов жилого дома |  |
|  | Проверка закрытия чердаков и подвалов |  |
|  | Обследования системы вентиляции помещений |  |
|  | ТО и TP оборудования подъезда |  |
|  | Замена электрических лампочек в подъезде и на фасаде здания (в случае технической возможности) |  |
|  | Проверка заземления трубопроводов |  |
|  | Проверка заземления оборудования подъезда |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда |  |
| 3 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания | 5,08 |
|  | Обследование состояния строительных конструкций и конструктивных элементов жилого дома |  |
|  | Закрытие и раскрытие продухов |  |
|  | Дератизация нежилых помещений |  |
|  | Дезинфекция первичная нежилых помещений |  |
|  | Дезинфекция повторная нежилых помещений |  |
|  | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки |  |
|  | Локальный ремонт кровли |  |
|  | Малый ремонт створных оконных переплетов без снятия с места |  |
|  | Малый ремонт дверных полотен без снятия с места |  |
|  | Ремонт дверей (ставка фанеры, ДВП) |  |
|  | Вставка недостающих и укрепление стекол в дверных и оконных заполнениях |  |
|  | Прочистка каналов дымоходов и вентиляции |  |
|  | Укрепление козырьков и ограждений крылец |  |
|  | Ремонт ступеней с заделкой отбитых мест и небольших выбоин |  |
|  | Ремонт поручня |  |
|  | Заделка выбоин в цементных полах |  |
|  | Ремонт просевших отмосток |  |
| 4 | Управление (управляющая компания) | 1,18 |
|  | Прием обращений жителей |  |
|  | Регистрация обращений жителей |  |
|  | Классификация обращений жителей |  |
|  | Передача данных исполнительным службам |  |
|  | Обработка лицевого счета |  |
|  | Разноска оплаты и печать квитанций |  |
|  | Разнос квитанций |  |
| 5. | Аварийно - восстановительные работы |  |
| 6. | Вывоз ТБО и утилизация |  |
| 7. | Содержание и ремонт лифтов |  |
|  | Общая стоимость на 1 кв.м общ.площади (руб/месяц) |  |

Управляющая организация:

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис №2 Невского района»

___________________________________ А.Н. Приходько

Собственник помещения многоквартирного дома:

_____________________________________________________________________________________