ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору управления многоквартирным домом

от ________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал | Фундамент |
| 2 | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска цоколей | Стены и фасады |
| 3 | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | Перекрытия |
| 4 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | Крыши |
| 5 | Смена, восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и деревянные заполнения в подъезде дома |
| 6 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | Лестницы, балконы, крыльца, зонты – козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |
| 7 | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 8 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные | Внутренняя система отопления |
| 9 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) |
| 10 | Установка, замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |
| 11 | Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газопровода, находящегося в составе общего имущества дома | Внутренняя система газоснабжения |
| 12 | Замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их приводы) |
| 13 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | Мусоропроводы |
| 14 | Ремонт и восстановление площадок и навесов для контейнеров – мусоросборников | Контейнеры-мусоросборники |

Примечание. Текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общего имущества | Многоквартирный дом |
| 1.1 | Проведение технических осмотров, в том числе отдельных элементов и помещений | Многоквартирный дом |
| 1.2 | Проведение профилактических работ, не относящихся к ремонту, по итогам технических осмотров | Многоквартирный дом |
| 1.3 | Обеспечение температурно–влажностного режима | Жилые помещения (*) и общие помещения многоквартирного дома |
| 1.4 | Проведения мероприятий по противопожарной обработке конструктивных элементов дома | Многоквартирный дом |
| 1.5 | Уборка, очистка, дератизация и дезинфекция от грызунов и насекомых | Технические помещения, другие общие помещения дома, в т.ч. подъезды |
| 1.6 | Уборка и дезинфекция, устранение повреждений и неисправностей | Система мусороудаления |
| 1.7 | Содержание мусоросборных площадок | Придомовая территория |
| 2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций технических устройств | Инженерное оборудование (**) многоквартирного дома |
| 2.1 | Подготовка жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период | Многоквартирный дом и придомовая территория |
| 2.2 | Подготовка жилых зданий к эксплуатации в осеннее – зимний период | Многоквартирный дом и придомовая территория |
| 2.3 | Обслуживание, обследование, регулировка и наладка системы вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления, электроснабжение, в том числе приборов учета | Инженерное оборудование (**) |
| 3 | Организация сбора и вывоза, утилизация твердых и жидких бытовых отходов | Придомовая территория |

(*)Обслуживание, обследование, в жилых помещениях связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования внутри жилых помещений, обслуживающего более одной квартиры, а также удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома.

(**)Обслуживание, обследование, связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования обслуживающего более одного жилого помещения.

Управляющая организация:

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис №2 Невского района» __________________      А.Н.Приходько

М.П.

Собственник помещения многоквартирного дома:

_________________________________________________________________________.